Viabilidade de instalação de painéis solares térmicos

---
 Lar de São Pedro Lda, Évora
Produzir água quente suficiente para satisfazer as necessidades dos utentes e funcionários
Tecnologia Original:
Caldeira de Propano
Tecnologia Final:
Bomba de Calor

---
Modelo Energético
Tipo:  Coletor Vitrificado
Marca: Bosch Thermotechnology
Modelo: FKT-1S
Capacidade de Armazenamento: 7 519,1 L
Área bruta por coletor solar: 2,41 m2
Inclinação dos painéis: 32°
Poupança anual de combustível: 32 510 €
37 coletores

---
Análise de Emissões
Caso Atual
Emissão de GEE:  ~50,6 tCO2
Queima de propano gera 0,246  tCO2 / MWh
Caso Proposto
Emissão de GEE: ~20,4 tCO2
Redução anual líquida de emissões de GEE: 29,9 tCO2
            (o equivalente a 5,5 Carros e camionetes não utilizados)

---
Análise de Custos
Custo do coletor / (por uni.)	Custo total dos painéis	Custo do reservatório	Custo da bomba de calor	Custos de transporte
1003 €	37 093 €	22 147 €	23 000 €	138 €
Click to add text
Custo anual da limpeza	Custo da manutenção a cada 4 anos	Custo anual de eletricidade
1998€	598€	9052€

---
Análise Financeira
Variação do custo de combustível
3%
Taxa de inflação
2%​
Taxa de desconto
0,5%​

---
Análise de Sensibilidade

---
Análise de Riscos

---
Sintetizando

---
Pré-avaliação realizada pela equipa:
Ana Miguel, 98314
Sara Gonçalves, 98376
Eduardo Alves, 104179
Bibliografia
Preço dos painéis: http://www.geradordeprecos.info/
Preço do propano: https://selectra.pt/energia/precos/botija-de-gas
Preço da eletricidade: https://www.edp.com/pt-pt/historias-edp/preco-da-eletricidade-em-portugal-e-na-europa
Outros recursos: http://pre.pt/eurotubo/pdf/net_catlogo_solar_trmico.pdf
Em requerimento feito pelo diretor:
Isaac Moura, 105065